| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Αβαγιανος Εμμανουηλ Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail :meletes@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος (αντλία Νο4) στο αντλιοστάσιο Υδάτων |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 107/2020 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 13.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια για τοαντλιοστάσιο «ΥΔΑΤΑ» ενός αντλητικού συγκροτήματος επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθμιο, οριζοντίου τύπου, παροχής 150,00 m3/h, για μανομετρικό ύψος H=150 ΜΥΣ | Τεμ. | 1 |  |
| 2. | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ανωτέρω αντλητικού συγκροτήματος | Εργασία |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ …… % |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |

Συνολικά προσφερόμενη δαπάνη (αριθμητικώς):

Συνολικά προσφερόμενη ___________________________________________________________________

----------------------------------------

(Tόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)