| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 70/2023 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6.009,10€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Ηλεκτρολογικό υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON. | TEM. | 10 |  |  |
| 2 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 3 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 4 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 5 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 15 |  |  |
| 6 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 3 |  |  |
| 7 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 3 |  |  |
| 8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 9 | ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PDIP141 | TEM. | 7 |  |  |
| 10 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V | TEM. | 10 |  |  |
| 11 | ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 5Μ IP68 | TEM. | 10 |  |  |
| 12 | ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ IP68 | TEM. | 10 |  |  |
| 13 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 5,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 15 |  |  |
| 14 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | MET. | 15 |  |  |
| 15 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | MET. | 15 |  |  |
| 16 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 10 |  |  |
| 17 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 18 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 30kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 19 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 37kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 4 |  |  |
| 20 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α | TEM. | 5 |  |  |
| 21 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6-10Α | TEM. | 5 |  |  |
| 22 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9-14Α | TEM. | 5 |  |  |
| 23 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13-18Α | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 24 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 7-10Α | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 25 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 9-13Α | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 26 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 12-18Α | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 27 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 16mm | TEM. | 20 |  |  |
| 28 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ Φ22 LED (3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚ-ΠΡΑΣ-ΠΟΡΤ)) | TEM. | 30 |  |  |
| 29 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C10A 3kA | TEM. | 10 |  |  |
| 30 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C16A 3kA | TEM. | 20 |  |  |
| 31 | ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α | TEM. | 15 |  |  |
| 32 | ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ32Α 6ka | TEM. | 10 |  |  |
| 33 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19X0,13mm | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) |  |

Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) αριθμητικώς: ………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς ………………………………………………….

----------------------------------------

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)