 [image: image1.png]



	


	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.
: 81132 Μυτιλήνη

Πληροφορίες
: Πολυχρόνης Γιάννης 

Τηλέφωνο
: 2251041966

Ε-mail
            : promithion@deyamyt.gr  
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης  για τις ανάγκες της Αποθήκης της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:


	820/2024


	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	7.285,07€ χωρίς Φ.Π.Α.


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης  για τις ανάγκες της Αποθήκης της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΡΟΫΠ. (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

	
	Α’  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	
	
	
	
	

	1
	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2 ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	100
	
	
	

	2
	ΜΑΣΤΟΣ 1/2 ΓΑΛΒ.
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	3
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1Χ1/2" ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	50
	
	
	

	4
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2Χ1 1/4" ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	15
	
	
	

	5
	ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1 1/2" ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	6
	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4Χ1/2" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	50
	
	
	

	7
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1Χ1/2" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	8
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4Χ1" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	9
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2Χ1" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	10
	ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1 1/4" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	11
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4Χ1/2" ΑΜΕΡ ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	12
	ΤΑΥ 1Χ1/2Χ1 ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	30
	
	
	

	13
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1 1/2" x 20cm ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	14
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3" x 20cm ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	15
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3" x 10cm ΓΑΛΒ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	16
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	17
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1 1/4
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	18
	ΣΩΛΗΝ PPR QUA-PLUS CLIMA Φ63Χ5,8
	ΜΕΤΡΑ
	30
	
	
	

	19
	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1/2" ΠΛ. ΒΙΔΑ 16A
	ΤΕΜ
	70
	
	
	

	20
	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40Χ3/4" ΠΛ. ΒΙΔΑ 16A
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	21
	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ125Χ1/2" ΠΛ. ΒΙΔΑ 16A
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	22
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN100 4"
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	23
	ΦΙΜΠΕΡ 1"
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	24
	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 1/2 ΚΩΝΙΚΟ
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	25
	ΒΙΔΑ 7/16Χ110 ΕΞΑΓ.ΕΙΔ.ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.
	ΤΕΜ
	100
	
	
	

	26
	ΓΩΝΙΑ Φ18Χ2,5 ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	27
	ΜΑΣΤΟΣ 3/4Χ1/2" ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	28
	ΡΑΚΟΡ 9/11 ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	100
	
	
	

	29
	ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5 Χ1/2 ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	200
	
	
	

	30
	ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2"X1/8" ΑΜΕΡ. ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	31
	ΜΑΣΤΟΣ 3/8Χ1/4" ΟΡΕΙΧ.
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	32
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1 1/2"
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	33
	ΒΑΝΑ 1/2" ΑΡΣ/ΘΗΛ
	ΤΕΜ
	100
	
	
	

	34
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1 1/4 ΑΠΛΟ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	35
	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/90ο Ε.Α. 16ΑΤΜ
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	36
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ20
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	37
	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/45ο 16ΑΤΜ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	38
	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ160 16ΑΤΜ
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	39
	ΜΑΣΤΟΣ PPR ΑΡΣ. Φ63Χ2
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	40
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚ.63Χ83.7
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	41
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚ.43.5Χ63.5
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	42
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2" 25BAR
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	43
	ΣΥΣΤΟΛΗ 80/60 ΦΛΑΝ. EPOXY
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	44
	ΤΑΦ Φ75Χ2 1/2" PE
	ΤΕΜ
	4
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	
	

	
	Β’ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	
	
	
	
	

	1
	ΣΩΛΗΝ Φ400 PVC ΑΠΟΧ.
	ΜΕΤΡΑ
	24
	
	
	

	2
	ΚΛΑΠΕ Φ100 ΛΥΜΑΤΩΝ PN16 ΧΥΤΟ
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
	
	

	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	

	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%)
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%)
	


Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) αριθμητικώς: ………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς ………………………………………………….
----------------------------------------

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

