

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δ**ημοτική **Ε**πιχείρηση**Ύ**δρευσης **Α**ποχέτευσης **Λ**έσβουΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17Ταχ. Κωδ. : 81132 ΜυτιλήνηΠληροφορίες : Χ. ΨάνηςΤηλέφωνο : 2251024444Fax : 2251040121Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ι

|  |
| --- |
| **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΟΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |
| 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | ΓΕΩΡΤΗΣΗ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ PVC 3” 20atm 78m |  |  |
| 3 | ΑΚΡΑ ΣΩΛΗΝΑ INOX 3” 20atm ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΗΞΗΣ |  |  |
| 4 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ10 INOX 85m ΜΕ ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ 4x16 ΝΥΥ 85m |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1,5 ΝΥΥ 85m ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3x16 ΝΥΥ 85m |  |  |
| 8 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2 ΠΑΚΕΤΑ |  |  |
| 11 | ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| 12 | ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| 14 | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ |  |  |
| 15 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €** |  |  |
| **Φ.Π.Α. 17%** |  |  |
| **ΑΞΙΑ ΣΕ €** |  |  |

Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)αριθμητικώς:………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς………………………………………………….