| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Χ. Ψάνης Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΟΠΟΣ |  | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |  |
| 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | ΓΕΩΡΤΗΣΗ «ΚΤΕΟ» ΜΟΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ PVC 3” 20atm 78m |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΑΚΡΑ ΣΩΛΗΝΑ INOX 3” 20atm ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΗΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ10 INOX 85m ΜΕ ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ 4x16 ΝΥΥ 85m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1,5 ΝΥΥ 85m ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3x16 ΝΥΥ 85m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2 ΠΑΚΕΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |  |  |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 17% |  |  |  |  |
|  |  |  | ΑΞΙΑ ΣΕ € |  |  |  |  |

Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.)αριθμητικώς:………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με  Φ.Π.Α.) αριθμητικώς………………………………………………….