| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΎΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΑΠΗΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 57/2022 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΎΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΑΠΗΣ |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| 1 | 1.Το συγκρότημα θα αποτελείται από: Α. Αντλία 4” βυθιζόμενου τύπου, φυγοκεντρική, πολυβάθμια, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, συζευγμένη μέσω κόμπλερ με Υποβρύχια ηλεκτροκινητήρα. Σημεία λειτουργίας: Α. Παροχή: 8,4 m3/h σε μανομετρικό ύψος: 186 m Ισχύς Η/Κ: 7,5 hp Β. Ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχια, τριφασικό, ανάλογης ισχύος της αντλίας, υδρόψυκτο, ελαιολίπαντο ή υδρολίπαντο, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλο για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένο για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον. 2.Το συγκρότημα θα αποτελείται από: Α. Αντλία 4” βυθιζόμενου τύπου, φυγοκεντρική, πολυβάθμια, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, συζευγμένη μέσω κόμπλερ με Υποβρύχια ηλεκτροκινητήρα Σημεία λειτουργίας: Α. Παροχή: 5,4 m3/h σε μανομετρικό ύψος: 204 m Ισχύς Η/Κ: 7,5 hp Β. Ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχια, τριφασικό, ανάλογης ισχύος της αντλίας, υδρόψυκτο, ελαιολίπαντο ή υδρολίπαντο, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλο για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένο για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση | 2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) |  |

Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) αριθμητικώς: ………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς ………………………………………………….

----------------------------------------

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)