| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 71/2022 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.830,56€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Ηλεκτρολογικό υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου |
| --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΫΠ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 24VDC | TEM. | 5 |  |  |
| 2 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A 230VΑC | TEM. | 15 |  |  |
| 3 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 15 |  |  |
| 4 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 5 |  |  |
| 5 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON. | TEM. | 4 |  |  |
| 6 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 7 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 10 |  |  |
| 8 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT611-A2 | TEM. | 5 |  |  |
| 9 | ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612 | TEM. | 10 |  |  |
| 10 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | TEM. | 2 |  |  |
| 11 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15kW 3P 1ΝΟ 1NC 230V AC | TEM. | 5 |  |  |
| 12 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 16-24Α | TEM. | 4 |  |  |
| 13 | ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ 4mm | TEM. | 20 |  |  |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X1,5mm | MET. | 200 |  |  |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4X2,5mm | MET. | 200 |  |  |
| 16 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ CONNECTOR 7m PE | TEM. | 10 |  |  |
| 17 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 18 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ Νο23 | TEM. | 10 |  |  |
| 19 | ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ | TEM. | 15 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ Β.Τ | TEM. | 20 |  |  |
| 21 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,8 ΜΑΥΡΑ (100ΤΕΜ) | TEM. | 10 |  |  |
| 22 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,8 ΜΑΥΡΑ (100ΤΕΜ) | TEM. | 5 |  |  |
| 23 | ΛΑΜΠΑ Τ8 1,20m 18W | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 24 | ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 25 | ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ16Α ΑΥΤΟΜ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 26 | ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ32Α 6ka | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 27 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7,2Αh 12V | TEM. | 5 |  |  |
| 28 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V | TEM. | 10 |  |  |
| 29 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5Μ | TEM. | 15 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (17%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. (17%) |  |

Συνολική Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) αριθμητικώς: ………………………………………………...

Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς ………………………………………………….

----------------------------------------

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)