

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 23-09-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας στη Δεξαμενή της Τ.Κ. Ιππείου (κτήμα Καρτάλη)..**Αρ. πρωτ.:** 10626/23-09-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **● Πόρτα διαστάσεων 1m x 1,80m****● Σκελετός από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 60mm x 60mm x 2mm****●Κατακόρυφες ενισχύσεις από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 20mm x 20mm x 2mm****● Κολλητό συρματόπλεγμα γαλβανιζέ πάχους 5mm & οπής 50mm x 100mm****● Με 1 χειρολαβή και 3 μεντεσέδες****● 1 πάσσαλος Φ60 με αντιρίδα 3mm και ύψος 1,80m****● Εργασίες τοποθέτησης πόρτας** | **400,00** | **400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **400,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **68,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **468,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………