

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 25-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του μη ηλεκτροδοτούμενου Αντλιοστασίου Ύδρευσης “Ελιά” της Δ.Κ. Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής.  **Αρ. πρωτ.:** 6728/25-06-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Συντήρηση Η/Ζ και επισκευές που θα περιλαμβάνουν:**   * **Αλλαγή λαδιών κινητήρα diesel** * **Αλλαγή φίλτρων λαδιού** * **Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου** * **Εξαγωγή αντλίας πετρελαίου και μπέκ επισκευή και τοποθέτηση** * **Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριάς κλειστού τύπου 100ΑM 12V** * **Αποκατάσταση διαρροής καπακιού στους κυλίνδρους εξαγωγή καπακιού για επισκευή νέες φλάντζες.**   **Δοκιμή λειτουργίας.** | **2.317,00** | **2.317,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.317,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **393,89** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.710,89** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………