ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια κλαπέ με παρελκόμενα για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 7647/16-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Αντεπίστροφη βαλβίδα (κλαπέ) φλαντζωτή με 8 οπές (διαγώνια απόσταση οπών 180mm) τύπου μπάλας DN100 PN16 μήκος 300mm Μπάλα από χυτοσίδηρο, επένδυση μπάλας και όλα τα ελαστικά μέρη από νιτρίλιο) | 140,00 | 280,00 |
| 2 | 2 | Βάνα φλαντζωτή ελαστ. έμφραξης DN80 PN16 | 34,00 | 68,00 |
| 3 | 27 | Φλαντζωλάστιχο Φ100 | 1,00 | 27,00 |
| 4 | 20 | Φλαντζωλάστιχο Φ80 | 0,90 | 18,00 |
| 5 | 20 | Φλαντζωλάστιχο Φ60 | 0,85 | 17,00 |
| 6 | 100 | Βίδα 5/8x0,70 με περικόχλιο Γαλβ. | 0,70 | 70,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 480,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 81,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 561,60 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………