

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Λαγκάδια” της Δ.Κ. Μανταμάδου**Αρ. πρωτ.:** /20-07-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1****100m****100m****100m****2** | * **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 150m 7,9m3/H.**
* **Σωλήνα PE Φ63 16atm**
* **Καλώδιο 4χ6 ΝΥΥ**
* **Καλώδιο 2χ1,5 ΝΥΥ**
* **Ηλεκτρόδια στάθμης**
 | **1400,00**  | **1.400,00** |
| **1** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού, καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, θέση σε λειτουργία.** |  **800,00** | **800,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** |  **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.574,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………