ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 26/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης στο κτήριο βοθρολυμάτων των ΕΕΛ Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 2266 /26-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟΣ Φ160/160 PE (152-182) | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 30m | ΣΩΛΗΝΑ Φ160 PE 16ATM (μέτρα) [ Τ.Π. 1 ] | 14,00 | 420,00 |
| 3 | 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 PE [ Τ.Π. 2 ] | 17,00 | 68,00 |
| 4 | 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 PE [ Τ.Π. 2 ] | 56,00 | 224,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.062,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 180,54 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.242,54 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………