

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 26/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης στο κτήριο βοθρολυμάτων των ΕΕΛ Μυτιλήνης. **Αρ. πρωτ.:**  2266/26-02-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟΣ Φ160/160 PE (152-182)**  | **350,00** | **350,00** |
| **2** | **30m** | **ΣΩΛΗΝΑ Φ160 PE 16ATM (μέτρα) [ Τ.Π. 1 ]**  | **14,00** | **420,00** |
| **3** | **4** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 PE [ Τ.Π. 2 ]**  | **17,00** | **68,00** |
| **4** | **4** | **ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 PE [ Τ.Π. 2 ]** | **56,00** | **224,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.062,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **180,54** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.242,54** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………