

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 26/03/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή και προμήθεια καπακιών φρεατίων για το κτίριο “Προεπεξεργασίας” στις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 3865/26-03-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **7** | **Κατασκευή καπακιών ενός (1)~m2 το κάθε ένα, από λαμαρίνα γαλβανιζέ (μπακλαβαδωτή / κριθαράκι) πάχους 3mm, που εσωτερικά θα φέρει τελάρο περιμετρικά από γαλβανισμένη γωνία 50x5mm και με δυο γαλβανισμένες χωνευτές χειρολαβές** | **357,00** | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **425,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.925,00** |