ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 01/04/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κατασκευή κομβολογίου στο Φράγμα Σεδούντα της Δ.Ε. Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 4174 /01-04-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Βάνα Φ250 Φλαν. Ελαστ. Έμφραξης PN16 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 24 | Βίδα 3/4 x 130 Γαλβ. | 1,00 | 24,00 |
| 3 | 1 | Φλαντζοζιμπώ αυταγκυρούμενο DN250 (245-285) | 430,00 | 430,00 |
| 4 | 2 | Φλαντζολάστιχο Φ250 | 1,40 | 2,80 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 756,80 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 128,66 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 885,46 |