ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 01/04/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Γέρας της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 4203 /01-04-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ΓΩΝΙΑ 1/2" ΓΑΛΒ. | 0,62 | 62,00 |
| 2 | 200 | ΓΩΝΙΑ 1/2" ΑΡΣ./ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. | 0,66 | 132,00 |
| 3 | 50 | ΜΑΣΤΟΣ 1' | 1,20 | 60,00 |
| 4 | 100 | ΜΟΥΦΑ 1/2 | 0,50 | 50,00 |
| 5 | 20 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 Χ 1/2 ΑΓΓΛ. | 1,40 | 28,00 |
| 6 | 20 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 Χ 3/4 ΑΜ | 1,12 | 22,40 |
| 7 | 40 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡ.3/4 5CM | 4,32 | 172,80 |
| 8 | 80 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡ.3/4 4CM | 3,72 | 297,60 |
| 9 | 400 | ΣΩΛΗΝ Φ18Χ2,5 16ATM | 0,43 | 172,00 |
| 10 | 80 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4"Χ 1/2" ΟΡΕΙΧ. | 1,04 | 83,20 |
| 11 | 80 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4"Χ 1/2" ΜΠΟΜΠΕ ΟΡΕΙΧ. | 3,30 | 264,00 |
| 12 | 50 | ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. 1/2 ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | 4,70 | 235,00 |
| 13 | 100 | ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. Φ15Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | 1,20 | 120,00 |
| 14 | 50 | ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. Φ15Χ1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | 1,40 | 70,00 |
| 15 | 250 | ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1.5Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. | 1,75 | 437,50 |
| 16 | 150 | ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1.5Χ1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. | 1,75 | 262,50 |
| 17 | 20 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1 ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ | 5,30 | 106,00 |
| 18 | 40 | ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1 ΑΡΣ. | 3,80 | 152,00 |
| 19 | 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ. | 7,65 | 153,00 |
| 20 | 300 | ΒΑΝΑ 1/2" ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ (ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ) | 4,47 | 1.341,00 |
| 21 | 40 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 1/2 | 10,00 | 400,00 |
| 22 | 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 26-30 | 12,30 | 246,00 |
| 23 | 40 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 42-45 | 18,00 | 720,00 |
| 24 | 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 48-51 | 20,00 | 400,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.987,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 1.017,79 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 7.004,79 |