ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Λ.Θερμής, Μήθυμνας, Ερεσού – Αντίσσης, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Αγιάσου, Πολιχνίτου και Γέρας της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 7646/16-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1'' ΓΑΛΒ. | 1,70 | 34,00 |
| 2 | 20 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1 1/4'' ΓΑΛΒ. | 2,67 | 53,40 |
| 3 | 50 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 1/2'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | 1,75 | 87,50 |
| 4 | 20 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ. | 3,90 | 78,00 |
| 5 | 100 | ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'' Χ 1/2'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | 1,02 | 102,00 |
| 6 | 150 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 1/2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | 1,12 | 168,00 |
| 7 | 200 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | 0,45 | 90,00 |
| 8 | 100 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | 0,60 | 60,00 |
| 9 | 30 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40 Χ 3/4'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | 1,00 | 30,00 |
| 10 | 50 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | 1,00 | 50,00 |
| 11 | 30 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50 Χ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | 1,20 | 36,00 |
| 12 | 50 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50 Χ 3/4'' ΠΛΑΣΤ.ΒΙΔΑ 16Α | 1,20 | 60,00 |
| 13 | 50 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 Χ 1/2'' ΠΛΑΣ.16ατμ | 4,90 | 245,00 |
| 14 | 300 | ΡΑΚΟΡ Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | 1,25 | 375,00 |
| 15 | 400 | ΒΑΝΑ 1/2'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 4,47 | 1.788,00 |
| 16 | 50 | ΒΑΝΑ 3/4''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 5,75 | 287,50 |
| 17 | 10 | ΒΑΝΑ Φ80 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. | 64,00 | 640,00 |
| 18 | 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ Φ100/80 ΦΛ.EPOXY (ΕΠΟΞΕΙΔ.ΒΑΦΗ) | 42,00 | 210,00 |
| 19 | 50 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ60 | 0,85 | 42,50 |
| 20 | 50 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ80 | 0,93 | 46,50 |
| 21 | 50 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 | 0,88 | 44,00 |
| 22 | 300 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ. | 0,60 | 180,00 |
| 23 | 1 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 85-105Χ230mm | 43,00 | 43,00 |
| 24 | 5 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 105-125Χ250mm | 63,60 | 318,00 |
| 25 | 12 | ΣΩΛΗΝ Φ225 PVC 16 ATM | 30,50 | 366,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.434,40 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 923,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6.358,25 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………