ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Κ. Αργένου της Δ.Ε. Μήθυμνας. Αρ. πρωτ.: 7648/16-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | Σωλήν Φ40 10 atm | 0,88 | 440,00 |
| 2 | 10 | Ταφ Φ40χ1/2” PE | 3,00 | 30,00 |
| 3 | 10 | Σύνδεσμος Φ40 PE ΒΤ | 2,00 | 20,00 |
| 4 | 10 | Βάνα σφαιρικη1/2” (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 4,00 | 40,00 |
| 5 | 30 | Ρακόρ φ18χ2.5χ1/2 Αρ. ορειχ. | 1,20 | 36,00 |
| 6 | 150 | Ρακόρ φ18χ2.5χ1/2 Θηλ. ορειχ. | 1,40 | 210,00 |
| 7 | 10 | Μαστός ½ γαλβ. | 0,60 | 6,00 |
| 8 | 1 | Κολάρο Φ110χ1 χυτο | 7,50 | 7,50 |
| 9 | 1 | Βάνα σφαιρική 1” (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ) | 7,30 | 7,30 |
| 10 | 2 | Ρακόρ Φ40χ1 Αρσεν. PE BT | 1,60 | 3,20 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 800,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 136,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 936,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………