

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 27/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Κέδρου” της Τ.Κ. Αλυφαντών της ΔΕΥΑ Λέσβου. **Αρ. πρωτ.:**  6833/27-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 1x0,80m*** **Γενικός διακόπτης αυτόματος ισχύος 100Α**
* **Soft starter (ομαλός εκκινητής) για κινητήρα τριφασικό 50HP 2 επαφών ψυχόμενος – ψηφιακός με ρελέ προστασίας by pass**
* **Θερμική προστασία κινητήρα 50HP**
* **Αντικεραυνική προστασία**
* **Ρελέ ελέγχου στάθμης**
* **Ρελέ ασυμμετρίας**
* **Όργανο στη πρόσοψη πολυόργανο**
* **Διακόπτης στη πρόσοψη (χειροκινητο-0-αυτοματο) με αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και σφαλμάτων – βλαβών**
* **Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος**
* **Διάταξη ηλεκτρολογική χρονικού καθυστέρησης**
* **Ο πίνακας να διαθέτει στυπιοθλήπτες για τη διέλευση των καλωδίων**
* **Ο πίνακας να διαθέτει ισχυρό εξαερισμό σε συνδυασμό με θερμοστάτη**
 | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.574,00** |