

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 27/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Κέδρου” της Τ.Κ. Αλυφαντών της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:**  6833/27-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 1x0,80m**   * **Γενικός διακόπτης αυτόματος ισχύος 100Α** * **Soft starter (ομαλός εκκινητής) για κινητήρα τριφασικό 50HP 2 επαφών ψυχόμενος – ψηφιακός με ρελέ προστασίας by pass** * **Θερμική προστασία κινητήρα 50HP** * **Αντικεραυνική προστασία** * **Ρελέ ελέγχου στάθμης** * **Ρελέ ασυμμετρίας** * **Όργανο στη πρόσοψη πολυόργανο** * **Διακόπτης στη πρόσοψη (χειροκινητο-0-αυτοματο) με αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και σφαλμάτων – βλαβών** * **Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος** * **Διάταξη ηλεκτρολογική χρονικού καθυστέρησης** * **Ο πίνακας να διαθέτει στυπιοθλήπτες για τη διέλευση των καλωδίων** * **Ο πίνακας να διαθέτει ισχυρό εξαερισμό σε συνδυασμό με θερμοστάτη** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.574,00** |