

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 27/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή και προμήθεια εσχαρών όμβριων υδάτων για την Τ.Κ Σκάλας Λουτρών της Δ.Ε Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:**  6831/27-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Κατασκευή εσχάρας ΒΤ διαστάσεων 90x90cm με τελάρο.**  **(διαστάσεις βεργών 30x30mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm)** | **400,00** | **400,00** |
| **2** | **2** | **Κατασκευή σχάρας ΒΤ διαστάσεων 0,88x1,47cm με τελάρο.**  **(διαστάσεις βεργών 30x30mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm)** | **600,00** | **1.200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.600,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **272,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.872,00** |