ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 17-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια βανών για τις Ε.Ε.Λ. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 7699/17-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Βάνα ελαστικής έμφραξης DN80 PN16 | 70,00 | 140,00 |
| 2 | 48 | Βίδα 5/8x70mm Γαλβ. με περικόχλιο | 0,70 | 33,60 |
| 3 | 6 | Φλαντζολάστιχο Φ80 | 0,90 | 5,40 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 179,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 30,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 209,43 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………