

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των Γραφείων & Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 6871 /28-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **25** | **Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δυναμικότητας από 9000-24000 ΒTU τα οποία διαθέτει η Υπηρεσία μας και βρίσκονται:**   * **17 τεμ. στα Γραφεία της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17** * **7 τεμ. στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καρά Τεπές** * **1 τεμ. στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Ύδατα στο ‘Ιππειος.** | **25,00** | **625,00** |
| **Η συντήρηση των παραπάνω κλιματιστικών θα περιλαμβάνει:**   * **Καθαρισμός των στοιχείων της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής μονάδας με αντιμικροβιακό υγρό** * **Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμοικνωμάτων** * **Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού** * **Καθαρισμός της πτερωτής και του κυλήματος ανεμιστήρων** * **Καθαρισμός των εδράνων των ανεμιστήρων** * **Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων** * **Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας της μονάδας** * **Συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (φρέον) εάν κριθεί απαραίτητο** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **625,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **106,25** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **731,25** |