

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας προεπεξεργασίας για τις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης. **Αρ. πρωτ.:** 6869 /28-05-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτροκινητήρας και μειωτήρας αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας προεπεξεργασίας.** **Τύπος: Bonfiglioli 0,75 kw VF/W 49/110\_300 FC P 80 B5** | **980,00** | **980,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **980,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **166,60** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.146,60** |