ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 17/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών αυτοματισμού για το Αντλιοστάσιο Ύδρευσης “Καλιμάνος” της Δ.Ε. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 7869 /17-06-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ομαλός εκκινητής Schneider ATS22C170 230V(45KW)/400…….440V (90KW) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2 | Τροφοδοτικό ράγας 120W 24V 5A με προστασία βραχυκυκλώματος DR-120-24 (03.036.0004) | 70,00 | 140,00 |
| 3 | 5 | Τροφοδοτικό Ethernet POE 24V 1,5A Ubiguiti Gigabit POE Adapter 24V / 24W | 20,00 | 100,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.740,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 295,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.035,80 |