

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18-06-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια οργάνων αυτοματισμού για την λειτουργία των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 7934/18-06-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
|  | | | | |
| **1** | **2** | **Πιεζομετρική οβίδα με καλώδιο μήκους 12m**  **(Αντλιοστάσια ακαθάρτων “ΙΚΑ & ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”)** | **420,00** | **840,00** |
| **2** | **1** | **Πιεζομετρική οβίδα με καλώδιο μήκους 15m**  **(Αντλιοστάσιο ακαθάρτων “ΔΕΗ”)** | **430,00** | **430,00** |
| **3** | **1** | **Πιεζομετρική οβίδα με καλώδιο μήκους 27m**  **(Αντλιοστάσιο ακαθάρτων “ΛΙΜΑΝΙ”)** | **470,00** | **470,00** |
| **4** | **3** | **Πιεζομετρική οβίδα με καλώδιο μήκους 10m**  **(Αντλιοστάσια ακαθάρτων “ΑΜ1 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ, ΑΜ2 ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ”)** | **410,00** | **1.230,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.970,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **504,90** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **3.474,90** |