

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Υδρευτικές Γεωτρήσεις “Κουλτζανά, Απδούλια, Στρογγυλού” της Δ.Ε. Πολιχνίτου.  **Αρ. πρωτ.:** 7932/18-06-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 60x0,80 cm που θα περιέχει:**   * **Γενικό διακόπτη ισχύος αυτόματο 4x40C** * **Θερμομαγνητικό διακόπτη 6-10Α** * **Ρελέ ισχύος 5,5 KW** * **Επιτηρητής στάθμης** * **Επιτηρητής τάσης** * **Χρονικό καθυστέρησης 1-15 min** * **Χρονοδιακόπτη με εφεδρεία 24ωρου** * **Επιπλέον κλέμες για αναμονή φλοτέρ (2 τμχ)** * **Ενδεικτικό τάσης led Φ22 κόκκινο (3 τμχ)** * **Ενδεικτικό στάθμης led Φ22 κίτρινο** * **Ενδεικτικό λειτουργίας led Φ22 πράσινο** * **Ενδεικτικό βλάβης led Φ22 κόκκινο** * **Διακόπτη 1-0-2 (αυτόματο χειροκίνητο)** * **Ασφάλεια 10 Α** * **Ασφάλεια 16 Α** * **Πολυόργανο τάσης έντασης** * **Στυπιοθλίπτες (3 τμχ)** | **500,00** | **1.000,00** |
| **2** | **1** | **Μεταγωγικός διακόπτης φάσεων με ουδέτερο** | **20,00** | **20,00** |
| **3** | **1** | **Βολτόμετρο 0-400V 72x72 mm** | **5,00** | **5,00** |
| **4** | **1** | **Αμπερόμετρο 1:1 0-40 A 72x72 mm** | **5,00** | **5,00** |
| **5** | **300** | **Καλώδιο 4x4 ΝΥΥ (μέτρα)** | **2,50** | **750,00** |
| **6** | **90** | **Καλώδιο 2x1,5 ΝΥΥ (μέτρα)** | **0,75** | **67,50** |
| **7** | **3** | **Μούφα πολυουρεθανικής ρητίνης 4x4** | **20,00** | **60,00** |
| **8** | **3** | **Πακέτο δεματικά 490x4,5 mm** | **5,00** | **15,00** |
| **9** | **6** | **Ηλεκτρόδιο στάθμης βαρέου τύπου** | **2,00** | **12,00** |
| **10** | **3** | **Ηλεκτροκινητήρας υποβρύχιος 5,5HP 4KW 4” 5.000N τριφασικός** | **250,00** | **750,00** |
| **11** | **6** | **Συρματόσχοινο ανοξείδωτο Φ6 mm (μέτρα)** | **2,00** | **12,00** |
| **12** | **6** | **Σφιγκτήρας ανοξείδωτος 6mm** | **1,00** | **6,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.702,50** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **459,43** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **3.161,93** |