

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 24/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση “Αποθήκη Μάνδρας” της Δ.Ε. Πέτρας. **Αρ. πρωτ.:** 8108/24-06-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχια αντλία για μανομετρικό 120m παροχή 5-6m3/h****Κινητήρας 4HP****Διακόπτης ηλεκτρικού πίνακα 0-1-2****Ρελέ και θερμικό** **Σωλήνα 80m Φ50 PE 16 ATM****Γεώτρηση: (βάθος γεώτρησης 80m, παροχή Φ50PE)** | **1.250,00** | **1.250,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την παραπάνω εργασία**  | **500,00** | **500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.750,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **297,50** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.047,50** |