

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 05/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για την υδρευτική γεώτρηση Κέδρου Τ.Κ. Αλυφαντών.  **Αρ. πρωτ.:** 8652/05-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχια αντλία 6’’ με ανοξείδωτες πτερωτές που να καταθλίβει 35m2/h στα 230m μανομετρικό.** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **425,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.925,00** |