ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 05/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για την υδρευτική γεώτρηση Κέδρου Τ.Κ. Αλυφαντών. Αρ. πρωτ.: 8652/05-07-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υποβρύχια αντλία 6’’ με ανοξείδωτες πτερωτές που να καταθλίβει 35m2/h στα 230m μανομετρικό. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 425,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.925,00 |