

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες χλωρίωσης πόσιμου νερού της Τ.Κ. Λαφιώνας της Δ.Ε. Πέτρας. **Αρ. πρωτ.:** 8709/06-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/100Αh, ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ.**  | **150,00** | **300,00** |
| **2** | **1** | **SOLAR CHARGER 12V, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4AMP, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ VOLTAGE ΕΞΟΔΟΥ.** | **200,00** | **200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **85,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **585,00** |