ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 09/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στη υδρευτική γεώτρηση “Τσόνια” της Δ.Ε. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 8982 /09-07-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 6” με σημεία λειτουργίας: - Ελάχιστη παροχή 12 m3/h σε μανομετρικό ύψος 65m - Μέγιστη παροχή 60m3/h σε μανομετρικό υψος 25m - Σημείο λειτουργίας (κορυφή καμπύλης βαθμού απόδοσης) 40 m3/h σε μανομετρικό ύψος 45m - Ηλεκτροκινητήρας : 10HP αστέρα – τρίγωνο 6” | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση υφιστάμενου αντλητικού και την καθέλκυση του νέου συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και υδραυλικών συνδέσεων. | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 255,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.755,00 |