

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 09/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στη υδρευτική γεώτρηση “Τσόνια” της Δ.Ε. Καλλονής. **Αρ. πρωτ.:** 8982/09-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 6” με σημεία λειτουργίας:*** **Ελάχιστη παροχή 12 m3/h σε μανομετρικό ύψος 65m**
* **Μέγιστη παροχή 60m3/h σε μανομετρικό υψος 25m**
* **Σημείο λειτουργίας (κορυφή καμπύλης βαθμού απόδοσης) 40 m3/h σε μανομετρικό ύψος 45m**
* **Ηλεκτροκινητήρας : 10HP αστέρα – τρίγωνο 6”**
 | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση υφιστάμενου αντλητικού και την καθέλκυση του νέου συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και υδραυλικών συνδέσεων.**  | **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.755,00** |