

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 16/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στη Δεξαμενή “Μυρσινιώνα” της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 9293/16-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 25HP 6” που να καταθλίβει 32m3/h στα 150m μανομετρικό.**  **Προμήθεια ομαλού εκκινητή (soft starter)**  **Aπαραίτητες επεμβάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα για τη λειτουργία με ομαλό εκκινητή**  **Αντικατάσταση κλαπέ Φ80 25 ΑΤΜ**  **Αντικατάσταση βάνας Φ80 25 ΑΤΜ**  **Το αντλητικό συγκρότημα θα λειτουργεί με προσαρμογή ειδικού μανδύα για καλύτερη ψύξη κατά την λειτουργία του.** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **4.600,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **782,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **5.382,00** |