

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 16/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στη Δεξαμενή “Μυρσινιώνα” της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου. **Αρ. πρωτ.:** 9293/16-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 25HP 6” που να καταθλίβει 32m3/h στα 150m μανομετρικό.****Προμήθεια ομαλού εκκινητή (soft starter)** **Aπαραίτητες επεμβάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα για τη λειτουργία με ομαλό εκκινητή****Αντικατάσταση κλαπέ Φ80 25 ΑΤΜ****Αντικατάσταση βάνας Φ80 25 ΑΤΜ****Το αντλητικό συγκρότημα θα λειτουργεί με προσαρμογή ειδικού μανδύα για καλύτερη ψύξη κατά την λειτουργία του.**  | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **4.600,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **782,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **5.382,00** |