

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου. **Αρ. πρωτ.:** 9385/19-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ)** | **2,30** | **2,30** |
| **2** | **1** | **ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ)** | **2,30** | **2,30** |
| **3** | **1** | **ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ)** | **2,50** | **2,50** |
| **4** | **1** | **ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ)** | **3,50** | **3,50** |
| **5** | **1** | **ΟΥΠΑΤ 10x35 (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ)** | **1,80** | **1,80** |
| **6** | **100** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 (100m)** | **2,07** | **207,00** |
| **7** | **6** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 2,5≈4Α** | **30,00** | **180,00** |
| **8** | **6** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 4≈6,3Α** | **30,00** | **180,00** |
| **9** | **4** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 6≈10Α** | **35,00** | **140,00** |
| **10** | **6** | **ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W 3000K IP65** | **32,00** | **192,00** |
| **11** | **4** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ COMMITATEUR ΣΤΕΓΑΝΟΣ** | **9,50** | **38,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **949,40** |
| **ΦΠΑ 17%** | **206,72** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.422,72** |