ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 9385 /19-07-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) | 2,30 | 2,30 |
| 2 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) | 2,30 | 2,30 |
| 3 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) | 2,50 | 2,50 |
| 4 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) | 3,50 | 3,50 |
| 5 | 1 | ΟΥΠΑΤ 10x35 (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ) | 1,80 | 1,80 |
| 6 | 100 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 (100m) | 2,07 | 207,00 |
| 7 | 6 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 2,5≈4Α | 30,00 | 180,00 |
| 8 | 6 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 4≈6,3Α | 30,00 | 180,00 |
| 9 | 4 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 6≈10Α | 35,00 | 140,00 |
| 10 | 6 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W 3000K IP65 | 32,00 | 192,00 |
| 11 | 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ COMMITATEUR ΣΤΕΓΑΝΟΣ | 9,50 | 38,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 949,40 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 206,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.422,72 |