

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13-08-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ‘’Χαλίκια’’ της Δ.Ε. Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.: 10743** /13-08-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που στα 80m μανομετρικό να καταθλίβει 12 m3/h.**  **Να είναι κατάλληλο για οριζόντια τοποθέτηση εντός δεξαμενής, να συνοδεύεται από βάσεις με την ενδεδειγμένη γωνία και οπωσδήποτε να διαθέτει μανδύα ψύξης.** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.400,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **238,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.638,00** |