ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 01-09-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φορητών μονοφασικών και τριφασικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης. Αρ. πρωτ.: 11464 /01-09-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Φορητή αντλία 1Φ, P≥ 1,2KW, Hmax≥ 14m, Qmax≥ 30m3/h | 500,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2 | Φορητή αντλία 3Φ, P≥ 2,2KW, Hmax≥ 20m, Qmax≥ 50m3/h | 1.150,00 | 2.300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 4.300,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 731,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 5.031,00 |