

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 01-09-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια φορητών μονοφασικών και τριφασικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης.**Αρ. πρωτ.:** 11464/01-09-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **Φορητή αντλία 1Φ, P**$\geq $ **1,2KW, Hmax**$\geq $ **14m, Qmax**$\geq $ **30m3/h** | **500,00** | **2.000,00** |
| **2** | **2** | **Φορητή αντλία 3Φ, P**$\geq $ **2,2KW, Hmax**$\geq $ **20m, Qmax**$\geq $ **50m3/h** | **1.150,00** | **2.300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **4.300,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **731,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **5.031,00** |