

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:22-09-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας της 2ης γεώτρησης Κέδρου Αλυφαντών.  **Αρ. πρωτ.** 12409/22-09-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιος κινητήρας 50HP 6’’** | **3.500,00** | |
| **2** | **82m** | **Καλώδιο 4x16 ΝΥΥ (μέτρα)** |
| **3** | **41m** | **Καλώδιο 2x1,5 ΝΥΥ (μέτρα)** |
| **4** | **4** | **Ηλεκτρόδια γεώτρησης (τμχ)** |
| **5** | **2** | **Υλικά για κατασκευή μούφας σύνδεσης καλωδίων γεώτρησης 50HP (τμχ)** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **3.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **595,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **4.095,00** |