

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:05-10-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών αυτοματισμού για τις ανάγκες της Τ.Κ Μυστεγνών της Δ.Ε. Θερμής.**Αρ. πρωτ.** 12946/05-10-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Μονάδα PLC SIEMENS 1214C DC/DC/DC** **Κωδικός: 6ES7214 – 1AG40 – 0ΧB0** | **450,00** | **450,00** |
| **2** | **1** | **Μονάδα PLC SIEMENS S7 - 1200****Κωδικός: 6ES7212 - 1AE40 - 0XB0** | **297,00** | **297,00** |
| **3** | **1** | **Μονάδα 2 Αναλογικών Εισόδων** **SIEMENS 6ES7231 – 4HD32 - 0XB0** | **266,00** | **266,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.013,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **172,21** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.185,21** |