ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:05-10-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υποβρυχίων ηλεκτροκινητήρων με παρελκόμενα, για τις Υδρευτικές Γεωτρήσεις “Απδούλια, Στρογγυλού” της Δ.Ε. Πολιχνίτου. Αρ. πρωτ. 12945 /05-10-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Ηλεκτροκινητήρας υποβρύχιος 5,5HP 4KW 4” 5.000N τριφασικός | 250,00 | 500,00 |
| 2 | 2 | Μούφα πολυουρεθανικής ρητίνης 4x4 | 20,00 | 40,00 |
| 3 | 3 | Πακέτο δεματικά 490x5,5 mm | 5,00 | 15,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 555,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 94,35 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 649,35 |