ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία:15-10-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Γυμνάσιο” της Τ.Κ. Παπάδου της Δ.Ε. Γέρας. Αρ. πρωτ. 13523 /15-10-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 50x40cm - Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 Α - Ηλεκτρονικό ασσυμετρίας επιτηρητής φάσεων - Θερμομαγνητικό 10Α-16Α - Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2 - Ηλεκτρονικό στάθμης - Ρελέ 5,5KW - Χρονοδιακόπτης 24 ωρών με εφεδρεία - Χρονικό καθυστέρησης 0-15min - Ενδεικτικές λυχνίες τάσης (3) - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1) - Ενδεικτική λυχνία στάθμης - Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού - ωρομετρητής Ο πίνακας θα διαθέτει οπές με ανάλογης διατομής στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος. | 400,00 | 400,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 400,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 68,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 468,00 |