

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:22-11-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Τ.Κ. Πέτρας.**Αρ. πρωτ.**  15276/22-11-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **Σύνδεσμος Φ32 PE** | **4,96** | **19,84** |
| **2** | **300m** | **Σωλήνα Φ16 PE 16 ΑΤΜ 3ης (μέτρα)** | **0,28** | **84,00** |
| **3** | **2000m** | **Σωλήνα Φ32 PE 16 ΑΤΜ 3ης (μέτρα)** | **0,69** | **1.380,00** |
| **4** | **10** | **Ταυ Φ16x1/2” ορειχ. θηλ** | **2,77** | **27,70** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.511,54** |
| **ΦΠΑ 17%** | **256,96** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.768,50** |