

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 30-07-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη Γεώτρηση “Φάβα” της Δ.Κ. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 8265/30-07-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 5,5 HP και αντλία στα 200m, Μανομετρικό: 4,0-5,0 m3/H.** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού, καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα, θέση σε λειτουργία.** | **600,00** | **600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.800,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **306,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.106,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………