ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:23-11-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αναλώσιμων Χημείου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ. 15312/23-11-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Πουάρ Filler πιπετών 3 εξόδων | 7,00 | 21,00 |
| 2 | 2 | Κώνος lmhoff για καθίζηση, 1000ml, 125x480mm πλήρως διαφανές Κάτω βίδα (PP) | 40,00 | 80,00 |
| 3 | 1 | Στατώ στήριξης για κώνους lmhoff 2 θέσεων | 40,00 | 40,00 |
| 4 | 1 | Ψήκτρες καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων (σετ 3 μεγεθών) 200x100x20mm, 240x120x25mm, 280x140x30mm | 10,00 | 10,00 |
| 5 | 1 | Ψήκτρα καθαρισμού για ποτήρι ζέσης 230x120x75mm | 3,00 | 3,00 |
| 6 | 1 | Ψήκτρα καθαρισμού για ογκομετρικό κύλινδρο 370x170x50mm | 3,00 | 3,00 |
| 7 | 2 | Ψήκτρες καθαρισμού για φιάλες 450x130x50mm & 350x110x50mm | 3,00 | 6,00 |
| 8 | 2 | Χωνί Buchner πορσελάνης Ø: 100mm, 400ml, συνολικό ύψος 16cm | 30,00 | 60,00 |
| 9 | 2 | Πώμα ελαστικό με μεγάλη οπή, Ø: 27/43mm, με οπή Ø: 24mm | 15,00 | 30,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 253,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 43,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 296,01 |