

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:16-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη θέση ΄΄Γήπεδο’’ της Δ.Ε. Μανταμάδου.  **Αρ. πρωτ.** 16516/16-12-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιος κινητήρας 7,5HP. Παροχή 8m3/h σε Μανομετρικό ύψος 140m. Βάθος γεώτρησης: 94m. Αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές για πόσιμο νερό. Σωλήνας γεώτρησης Φ63 PE.** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **2** | **1** | **Εργασία εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος** | **600,00** | **600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **340,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.340,00** |