ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 17/12/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Αγ. Γεώργιος” της Δ.Ε. Μανδαμάδου της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 16610 /17-12-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός διαστάσεων 80x60cm για υποβρύχιο κινητήρα ισχύος 30HP που να περιέχει: - Ρελέ αστέρα τρίγωνο για 30HP - Θερμικό με περιοχή ρύθμισης 25-35Α - Εξαγωγή φλοτέρ 24V - Προστασία με επιτηρητή φάσης και ηλεκτρονικό στάθμης - Χρονικό καθυστέρησης τάσης και στάθμης - Χρονοδιακόπτης 24 ωρών με εφεδρεία αναλογικός - Αμπερόμετρα 3 τεμ. - Βολτόμετρο 1 τεμ. - Μεταγωγικός 1 τεμ - Διακόπτης 1-0-2 λειτουργίας - Λυχνίες για: ενδείξεις 3 φάσεων - πτώση νερού - πτώση θερμικού - λειτουργία - Γενικός ασφαλοδιακόπτης 63 ΑC - Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 6Α 3 τεμ. - Ασφάλεια φωτισμού 10Α - Ασφάλεια 16Α (πρίζες και λήψη για τον χλωριωτήρα μόνο με την λειτουργία του κινητήρα) - Στυπιοθλήπτες ισχύος καλωδίων κ.λ.π στο κάτω μέρος του πίνακα - Ο πίνακας να διαθέτει μηχανική ψύξη (Κατά προτίμηση όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της εταιρείας Schneider) | 2.700,00 | 2.700,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.700,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 459,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 3.159,00 |