ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 21/12/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Αχιλλέα” της Δ.Κ. Κεραμείων της Δ.Ε. Ευεργέτουλα . Αρ. πρωτ.: 16770/21-12-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αντικατάσταση υλικών : - Υποβρύχιος κινητήρας 15HP 6” - Υποβρύχια αντλία πόσιμου νερού με μανομετρικό 120m - Σωλήνας γεώτρησης Φ75 16 atm PE - Συρματόσχοινο inox 10mm - Καλώδιο ισχύος - Καλώδιο ηλεκτροδίων - Ηλεκτρόδια στάθμης - Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός με soft starter 15HP, πολυόργανο, πλήρης προστασία, ρελέ στην τρίτη φάση και επικοινωνία τηλεελέγχου με ακραίες με τη Δεξαμενή των Κεραμείων. ( Στοιχεία γεώτρησης: βάθος 60m) | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. | 600, | 600,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 3.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 595,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 4.095,00 |